安徽相王医疗健康股份有限公司变电机房设备**采购询价函**

本单位以询价方式采购所需服务。现将有关事项说明如下：

**一、询价须知**

1、被询价的供应商必须是有能力提供本项目所需服务的法人或其他组织，并同时符合本询价函“五、商务要求”；

2、对本项目感兴趣的供应商。请在2020 年9月22日上午8:30 前，向我方做出书面报价；

3、本项目最高控制价为3万元

4、供应商对本询价函报价，即表示已确认现场及资料并可全部按我方要求完成，报价后不可提出异议且不可撤回（如有违反将进入供应单位黑名单）；

5、我方组织的询价小组现场拆封，对符合条件的供应商按照价格从低到高排序，价格最低者中标作为成交供应商，中标结果在皖北康复医院网站公告；如果报价单位少于三家，现场组织报价单位进行比质比价或者与之进行商务洽谈，价低者中标。如果所有报价缺乏竞争性，采购人将重新询价 。

6、中标单位应于接到中标通知书后的2日内向采购人指定账户打入成交金额10%的履约保证金，并在10个工作日内签订委托合同，在合同未签订前，项目参与书与采购书将构成约束双方的协议。若中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中标资格。

**二、服务要求**

1、该项目位于淮北市相山区相山路3号安徽相王医疗健康股份有限公司本部变电机房高压配电室，高压室内8组高压配电机柜按照技术要求需配备8组嵌入式温湿度控制设备，以保证机柜的安全运行。

2、技术要求：
（1）加热升温：-40℃～40℃
（2）鼓风降温： 0℃～99.9℃。
（3）湿度控制：20%RH～90%RH

（4）输出触电容量：5A/AC250V

（5）工作环境：温度：-20℃～60℃；湿度：≤95%RH，不结露、无腐蚀性气体。

（6）平均无障碍工作时间：≥50000小时

**三、服务内容及风险承担：**

1、设备的交货地点为安徽皖北康复医院。在途运输过程中，其毁损、灭失的风险由中标方承担。

2、中标单位须按期交货，每迟延交货一天，按每天1000元交纳违约金。当违约金达到合同总价款的5％时，招标方有权终止合同，另选供货单位。由此产生的一切后果由违约方负全部责任。

3、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派技术人员到达现场，在

买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4、设备安装后，按国家标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。设备验收不合格的，买方将拒绝收货，买方拒绝收货后货物毁损灭失的风险由卖方承担。

5、备品备件应列出清单及单价。

6、质保期：设备的质量保证期为一年。

7、售后服务：高压配电设备在安装调试好以后，若设备出现运行故障以及零部件损坏，在质量保证期内，中标方应在24小时内提供免费维修服务。质量保证期经过以后，中标方也应及时提供维修服务，招标人将根据中标方最低出售价支付更换的零部件费用。

**四、价格及付款方式：**

1、设备无预付款。

2、设备价格：投标价格包括设备搬运、安装、调试、验收前的所有投入和收益。

3、设备运抵现场验收合格后支付合同价款的60%，设备安装竣工试运行、验收合格后支付全部合同价款。

4、在质保期内，若设备出现质量问题导招标方受有损失，将相应扣除中标方缴纳的履约保证金。剩余的履约保证金在质保期满后一次性无息退还。

5、中标方提供增值税发票。

**五、商务要求**

**（一）资质要求**

（1）投标人须是国内登记注册的能提供本项目服务的法人或其他组织。

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同和专业技术的能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

**（二）报价注意事项**

1、本次询价最低价中标。

2、报价函中所有复印件均应加盖投标单位鲜红公章。

**六、编制供应商报价函要求**

1、报价回函须用不褪色的墨水工整书写或打印，一式2份，其中正本1份，副本1份。每份装订为一册，且须由法定代表人或委托代理人，按格式要求签字或加盖公章后一同密封。

2、报价文件按照附件要求编制。

**七、报价回函递交要求**

无需报名，报价回函直接送达或特快专递寄送：安徽省淮北市相山北路3号皖北康复医院办公室，居鹏（电话：0561-5252081,0561-5252238） ，要求2020年9月22日上午8：30之前送达，逾期递交的报价回函采购人拒绝接受。

**八、联系方式**

联 系 电 话：18656115888 13909618024

监 督 电 话：0561--5252227

**安徽相王医疗健康股份有限公司**

**变电机房10KV高压开关柜温湿度控制设备采购询价函**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |