**淮北市相王医药心理测评医用软件采购招标文件（二次）**

**第一部分投标须知**

**一、项目名称：**心理测评医用软件采购

**二、招标人：**淮北市相王医药连锁有限公司

**三、招标文件编号：**相王医药采20201110

**四、项目内容：** 本次采购内容为一台幼儿智力量表(中文版）以及一套

心理测评系统—儿童2.0－单机版软件。

**五、投标人资格**

（一）在中华人民共和国境内注册,为独立法人，有营业执照、《医疗器械经营许可证》、本次招标采购软件的知识产权，代理经销商须有软件开发企业的知识产权授权经销证明。

（二）投标人须在近两年内参与的项目中，没有因违规、违纪受到处罚。

**六、履约保证金**

中标单位应于接到中标通知书后的2日内向招标人指定账户打入成交金额10%的履约保证金，并在10个工作日内签订采购合同，在合同未签订前，招投标文件将构成约束双方的协议。若中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中标资格。

**七、招标时间和地点**

（一）开标时间：2020年 12月 3日下午3：00

（二）开标地点：淮北市相山北路3号皖北康复医院7 号楼 4楼会议室

（三）投标截止时间：2020年 12 月 3 日下午2:30。

**八、投标文件的澄清与说明**

投标人如对招标文件提出质疑，请在2020年12 月1 日上午10：00前以不署名电子邮件形式发送至邮箱271402092 @QQ.com，招标人于2020年 12月 1日下午5：00前在安徽皖北康复医院官网予以公告统一答复，逾期的质疑概不受理，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。

**九、评标办法：**最低价评标法

**十、投标文件**

（一）投标人应交送**5**份纸质投标文件，标有正本（**1**份），副本（**4**份）。电子版投标文件1份（光盘U盘均可），电子版投标文件内容须与纸质投标文件完全相同。

（二）投标文件须盖投标人公章，并有法定代表人或委托代理人的签名。

（三）投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并骑缝加盖公章。封面注明招标项目和招标单位、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。投标文件不按规定密封视为无效。电子版投标文件须单独密封，并注明投标人名称。无电子版投标文件，招标人拒绝接受投标方的投标文件。

（四）投标文件须实质性响应招标文件的要求，实质性内容是指软件采购内容、投标方案、主要技术规格、主要合同条款等，招标文件中要求的“投标文件编制内容”，投标文件不得漏项，如有漏项，视为没有“实质性”响应招标文件。

（五）凡招标文件中有投标文件编制格式的部分，投标文件须按招标文件规定的格式编制，不按规定格式填报的投标文件可能造成无效投标。

（六）投标人应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则投标人必须承担由此引起的全部法律责任。

（七）若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人承担。

（八）投标人如对招标文件部分条款有异议，可在投标文件的“商务偏离表”和“技术偏离表”中填写，但无论如何，投标软件须完全满足招标文件提出的技术和使用条件。否则，可能造成无效投标。

**十一、下列情况之一者为废标：**

（一）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（三）投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

（四）投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

（五）投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

（六）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

（七）带有★标的参数出现负偏离的；

（八）评委会一致确认应属于废标的其它严重情况；

（九）没有对招标文件“第二部分采购内容及技术”部分提出的参数和条件作出响应的。

**第二部分采购内容及技术要求**

**一、心理测评医用软件：**

（一）最高控制总价为7.5万元（包含投标软件的安装调试和人员培训等各种税费）。

**（二）**软件采购清单和软件主要技术参数配置要求

1、软件采购清单：一台幼儿智力量表(中文版）以及一套心理测评系统—儿童2.0－单机版软件。

2、软件主要技术参数：

2.1、幼儿智力量表(中文版）

2.1.1、功能

2.1.1.1、用于评估2岁半至6岁11个月儿童的认知发展水平的智力测验

2.1.1.2、可分为两组测验，一组适用于2岁半至3岁11个月，另一组适用4岁至6岁11个月的幼儿，分别采用不同的结构评估幼儿的认知功能

2.1.1.3、提供三层次的结果分数：总智商，指数分数（主要指数和辅助指数），量表分数

2.1.1.4、用于对2岁半至6岁11个月儿童的认知能力进行全面细致，客观准确的评估。

2.1.1.5、医疗机构和特殊教育机构对儿童的认知发展情况进行临床鉴定

2.1.1.6、幼儿园和家长基于评估结果帮助即将进入小学的儿童做好入学准备，顺利完成幼小学衔接。

2.1.1.7、学校和家长基于评估结果，对初入小学的儿童实施科学指导和帮助，为学业发展打好基础。

2.1.1.8、为有特殊帮助需要的儿童进行“诊断-治疗-康复训练”等提供认知功能的重要依据。

2.1.1.9、对儿童认知能力发展情况进行高水平专业测试

2.1.2、主要内容：

2.1.2.1、测试版工具 1套

2.1.2.2、指导手册 1册

2.1.2.3、测试题本 3册

2.1.2.4、积木1盒 14件

2.1.2.5、答题组合（含记分册、译码测验答题册1、2、3） 大小年龄段各5套

2.1.2.6、计分键（找虫、划消、动物家园计分键） 1套

2.1.2.7、原英文版技术手册光盘 1张

2.1.2.8、涂鸦笔 1只

2.1.2.9、秒表 1个

2.1.2.10、拼图 12套

2.1.2.11、动物家园布局图 3张双面

2.1.2.12、动物家园用动物卡片 3套

2.1.3、功能用途：

\* 2.1.3.1、对幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定

\* 2.1.3.2、鉴别智力超常和智力落后

\* 2.1.3.3、鉴别认知能力的强项和弱项

\* 2.1.3.4、分析幼儿认知能力的内部差异

2.1.4、具体配置：

2.1.4.1、幼儿智力量表中文版 1套

2.1.4.2、大年龄段记分册 200套

2.1.4.3、小年龄段记分册 200套

2.1.4.4、幼儿家长记分册 300套

2.1.4.5、电脑、打印机 1套

2.2、心理测评系统—儿童2.0－单机版

2.2.1、儿童心理测评软件2.0由46个量表组成，包括：

2.2.1.1、**智力测验：**瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验；

2.2.1.2、**气质测验：**儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）；

2.2.1.3、**人格测验：**艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验（16-18岁）；

2.2.1.4、**情绪测验：**抑郁自评量表(SDS)，焦虑自评量表(SAS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，Sarason考试焦虑量表，儿童社交焦虑量表(SASC)，汉密顿焦虑量表(HAMA)，汉密顿抑郁量表(HAMD)；

2.2.1.5、**行为测验：**儿童行为量表(CBCL 4-16岁)， CBCL2～3岁，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准，YALE-BROWN强迫量表，新生儿20项行为神经评定；

2.2.1.6、**学习及能力测验：**威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，儿童感觉统合能力发展评定量表，婴儿－初中学生社会生活能力量表，注意力测验（划消测验）；

2.2.1.7、**一般健康测查：**90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)；

2.2.1.8、**孤独症评定量表：**儿童孤独症家长评定量表(ABC)，儿童孤独症评定量表(CARS)；

2.2.1.9、**自我意识：**Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)；

2.2.1.10、**家庭教育环境：**父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)，学龄前儿童活动调查表(PSAI)；

2.2.1.11、**职业倾向：**职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷。

2.2.2、主要特点和功能

2.2.2.1、软件包含权威、常用的儿童青少年心理测量量表，专业的心理测量评分方法，对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。

2.2.2.2、可自动将测验者的原始得分键和数据读出，生成测验图表、文字报告和相应的结果等

2.2.2.3、可提供文本、带剖面图及彩色等多种打印模式选择。

2.2.2.4、可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，直接调用进行分析处理。

2.2.2.5、可根据自己的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改

**二、软件的安装、调试及验收**

（一）安装、调试必须由取得安装资质的专业工程师进行。

（二）技术资料

1、投标人须向招标人提供操作手册一套。

2、投标人须向招标人提供软件的运行、安装、使用环境要求。

（三）技术服务

1、投标人应在合同规定的交货日期内派技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下对采购软件进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2、软件安装后，按国家标准进行质量验收。投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。

**三、人员培训**

投标人应提供现场或外出技术培训，保证使用人员正常操作软件的各种功能。

**四、售后服务**

（一）在本省境内有专业技术工程师，提供详细的售后服务计划；

（二）提供售后服务承诺书，保修期从软件经验收合格双方签字后算起。在保修期内软件运行中发生问题，维护技术人员2小时响应，24－48小时到达现场，提供免费技术服务。

（三）软件由开发公司专业工程师提供终身维护与故障处理服务，保修期外维护收取合理的服务费。三个月定期回访一次，并于使用达到二年时对软件予以免费监测维护一次。

（四）招标人需对软件升级时，投标人必须提供免费升级服务。

**第三部分投标文件的编制内容**

一、投标文件应按规定内容和格式编制，投标文件不按规定内容和格式编制或有实质性的漏项，有可能造成无效投标。

二、投标文件应包括以下内容，并按照以下顺序装订

（一）投标报价函；

（二）法定代表人资格证明和法定代表人的授权委托书；

（三）投标软件报价汇总表；

（四）技术说明；

（五）质量保证措施；

（六）投标技术偏离表；

（七）投标商务偏离表；

（八）投标人资格证明文件（包括投标人的营业执照、软件知识产权证明或授权证明及投标人认为与本次招标有关的证明等）；

（九）售后服务承诺；

（十）投标人同类产品近三年销售业绩；

（十一）投标人认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。

**三、**如果投标人没有以书面形式对招标文件的条文提出异议（偏离），则意味着投标人完全同意招标人提供的招标文件中的条件（包括商务和技术）。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“商务偏离”和“技术偏离”的形式，在“商务偏离表”和“技术偏离表”中加以详细描述。

四、标准格式及表格

**（一）投标软件报价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 开发者 | 知识产权所有者 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（元） | |  | | | | |  |

**说明：1、本表的“合计金额”为最终报价。**

**2、本表“合计金额”须与“投标报价函”中对应的“投标报价”相同。**

**3、本项和以下各项的“软件名称”要按照“第二部分，采购内容及技术要求。心理测评医用软件采购清单” 顺序号填写。**

**（二）投标软件技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 项目名称 | 招标  文件要求 | 投标  文件对应 | 是否偏离  及理由 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**（三）投标软件商务偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 项目名称 | 招标  文件要求 | 投标  文件对应 | 是否偏离  及理由 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**（六）投标报价函**

**投标报价函**

淮北市相王医药连锁有限公司：

我们已全面研究了“淮北市相王医药心理测评医用软件采购招标文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价：人民币元 （价款大写）

供货日期： 天（指合同签订后，所采购软件运至指定交货地点并进行安装调试的时间）要求报最短交货期。

交货地点：安徽皖北康复医院，安徽省淮北市相山北路3号

我方一旦中标，将于收到中标通知书后的10个工作日内与贵方签订买卖合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权没收投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方承诺，保证在合同规定的供货期限内提供全套合格产品并运送至交货地点。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的60日内均有效，在合同未签订前，将构成约束贵我双方的协议。

投标人公章

法定代表人：

委托代理人：

日期（年、月、日）

**说明：“投标报价函”是投标文件的重要组成部分，投标人须按招标文件给定格式和要求填写“投标报价函”；“投标报价函”装订在投标文件中。**

**第四部分：合同的主要条款**

一、软件价格：软件价格包括软件安装、调试、验收等所有投入和税费。

**二、**软件的安装、调试及验收

（一）安装、调试必须由取得安装资质的专业工程师进行。

（二）乙方应在合同规定的交货日期内派技术人员到达现场，在甲方技术人员、采购主办部门、财务人员在场的情况下对采购软件按招投标文件要求的技术参数进行展示。甲方技术人员、采购主办部门、财务人员确认合格的应在验收单据上分别签字确认。

（三）软件验收合格后，由乙方技术人员按要求进行安装调试，并承担由此产生的一切费用。

二、价款的支付

（一）无预付款。

（二）软件安装、运行、调试、验收合格后支付合同价款的100%。

（三）乙方提供增值税专用发票（13%税率）。

三、履约保证金的缴纳与退还

（一）乙方应于接到中标通知书后的2日内向甲方指定账户打入成交金额10%的履约保证金。

（二）履约保证金在软件质保期满后无遗留问题时一个月内无息退还。

四、质保期：质保期执行投标人投标承诺，质保期内，乙方对软件进行免费维护和故障处理。

五、违约责任

（一）乙方须按时派遣专业技术人员安装软件。每拖延一天，按1000元交纳违约金，从履约保证金中扣除。当违约金达到合同款的5％时，甲方有权终止合同，另选供货单位。

（二）软件在质量保证期内出现运行故障等问题，乙方应在2小时内响应，24－48小时到达现场并提供免费技术服务直至解决软件运行故障。若乙方不能及时提供服务，甲方将安排第三方进行处理，费用从履约保证金中扣除。

**第五部分：评标办法**

一、招标人组建评标委员会，评标委员会按照招标文件的规定进行评标。

（一）开标

1、投标人参加招标会议，参加会议的代表应携带身份证明文件以及法定代表人授权委托书签名报道，以证明其出席。

2、标书开封时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、供货日期。产品技术性能等情况在需要时由投标人向评委陈述。

3、开标后，招标人将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否正确，投标文件是否响应招标文件的要求。

4、下列情况之一者招标方拒收投标文件：

4.1、投标文件未按招标文件要求密封；

4.2、投标文件送交时间已超过招标文件规定的投标截止时间；

4.3、无电子版投标文件。

（二）评标

1、评标工作由招标单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会，首先审查投标人资格文件，资格审查合格后，对具备实质上响应的投标文件进行评估和比较。

2、本次评标采用最低价评标法，评标委员会按照价格从低到高依次排序，推荐前2名为中标候选人。若通过评审合格的投标人少于3家，可以采取二次竞价（两家）或谈判（一家）确定中标人。

3、投标人不得企图向评委及招标方代表施加任何影响，否则将会导致投标作废。

4、评标的依据是招标文件和投标文件，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对于投标文件中描述不清楚的部分，评委可请投标人口头或以书面文字的方式澄清，但澄清不得改变投标文件的实质性内容。

5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6、评标委员会严格按照招标文件的要求进行公正评标。

（三）定标

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，报请院办公会确定中标单位，公示结束后发出中标通知书。