**安徽皖北康复医院核磁共振冷头及吸附器更换和安装招标文件**

**第一章 投标须知**

### 一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 安徽皖北康复医院核磁共振冷头及吸附器更换和安装服务 |
| 2 | 项目地点 | 安徽皖北康复医院 |
| 3 | 标段划分 | 本项目分为一个标段 |
| 4 | 质量标准要求 | 投标人必须保证设备效果达到临床诊断要求。 |
| 5 | 招标范围 | 4K冷头及吸附器一套，匹配东芝ELAN1.5T磁共振机型。 |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 7 | 项目控制总价 | 27.5万 |
| 8 | 投标人资格 | 具有独立法人资格，有本次招标采购设备的生产许可证；代理经销须有生产厂家授权经销证明、售后授权书。 |
| 9 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标保证金额 | 投标保证金人民币5000元。投标保证金必须采用现金或银行转账方式缴纳。如在开标前投标人未交纳投标保证金的，接受人将拒收其投标文件。投标保证金银行回执开标前交于招标人审核。评标结束后，拟中标单位投标保证金由招标人留置，其他单位的投标保证金将当场退还给投标单位。  投标保证金请汇至：  户名：安徽皖北康复医院  开户行：中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行  账号：9558851305000010232  投标人在投标截止时间届满后撤回投标文件、及投标人中标后不愿签订合同，其投标保证金不予退还。 |
| 12 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不组织集中现场踏勘，投标人可自行进行踏勘 |
| 14 | 报名方式与报名截止时间 | 采取网上报名，于2021年10月14日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至邮箱2295829959 @QQ.com |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 16 | 投标文件递交方式及递交截止时间 | 开标现场提交。  投标截止时间：2021年10月15日下午3时 (北京时间) |
| 17 | 开标时间与地点 | 2021年10月15日下午3时于皖北康复医院1号楼3楼会议室现场开标 |
| 17 | 中标服务费 | 中标人须以现金缴纳2000元中标服务费 |
| 18 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 19 | 质量保证金 | 质量保证金为合同价款的10%，在合同价款中预先扣留，在质保期满后无后续争议问题时，一个月内无息支付。 |
| 20 | 质保期 | 根据投标人承诺 |
| 21 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 任何要求澄清招标文件的投标人均应在2021年10月12日上午11：00 之前以不署名的电子邮件形式发送至安徽皖北康复医院招标办邮箱 2295829959 @QQ.com，招标单位在2021年10月13日下午5:00前在安徽皖北康复医院网站统一公告答疑。 |
| 22 | 友情提醒 | 投标人请戴口罩，扫安康码进入招标人单位和开标场所 |

### 二、投标须知

#### （一）总 则

**1、概况：**安徽皖北康复医院现有东芝ELAN1.5T磁共振一台，于2015年3月安装使用，尚在使用状态，使用过程中间或出现磁体制冷相关问题，磁体压力无法降至3000pa。

**2、设备要求**

磁共振冷头（RDK—408D3）冷头货号：BSM41—6470—XD；

吸附器（F—70H Adsorber）吸附器货号：f300138a。

冷头与吸附器需全新，并与磁共振相匹配，安装后整台机器能正常运转。

**3、报价要求**

3.1 报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了投标人为完成该项内容的全部投入（包含税、费）和收益，即招标人应该支付的购买价格。

3.2投标报价依据招标要求。

**4、投标费用**

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

**5、下列情况之一者为废标：**

5.1没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

5.2投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

5.3投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

5.4投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

5.5投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

5.6没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

5.7串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

5.8评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

#### （二）投标文件的编制

##### 1、投标文件的组成

1.1投标报价函；附件（一）

1.2投标报价表；附件（二）

1.3法定代表人资格证明；附件（三）

1.4法定代表人的授权委托书；附件（四）

1.5承诺函；附件（五）

1.6质保期承诺函；附件（六）

1.7售后服务承诺函;附件（七）

1.8投标人维修工程师需拥有的MR维修专业工程师证书复印件、身份证复印件以及在投标单位2021年1月-2021年7月间连续6个月缴纳社保证明复印件并加盖公章；

1.9投标人近3年内有同机型设备更换业绩（不接受投标人与关联公司业绩），提供安装维修合同或中标通知书扫描件加以证明（加盖公章）；

1.10技术说明；

1.11维护保修方案；

1.12质量保证措施；

1.13设备生产许可证备案表或报关单；

1.14营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件加盖公章及投标方认为与本次招标有关的其他内容。

##### 2、投标文件装订要求

2.1投标人须把投标文件装订成册，一式五份。投标文件须盖投标人公章，并有法定代表人或委托代理人的签名。

2.2五份投标文件装在一个文件袋内，文件袋要密封，封面注明招标项目和招标单位、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。投标文件不按规定密封视为无效。加盖骑缝公章。

#### （三）开标

##### 开标

1、招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或被授权代理人必须参加开标会议，法定代表人或被授权代理人出示法人身份证明书或法人授权委托书及有效身份证明的原件(格式参照招标文件提供的格式)，以便开标会议上证明其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

2、投标单位参加开标的法定代表人或授权代理人，必须在规定的投标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。

3、投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在发布招标文件的网站上公示。

4、开标由招标方项目负责人主持，并按规定的程序进行。

#### （四）评标

##### 1、评标委员会与评标

1.1 评标活动由评标委员会负责。

评标委员会由5-7人组成，评委随机选取，评委会推举一名组长。招标人招标管理人员和纪律检查人员全程监督，评标委员会对招标文件理解出现偏差或遗漏时，招标管理人员提醒和督促纠正，纪律检查人员负责评标工作秩序的维持。

1.2评标采用保密方式进行。

1.3本次评标采用综合评标法，评标委员会首先对投标人进行资格符合性审查，审查合格的投标人进入商务评分阶段，评委会依法对各投标文件进行评审，根据综合评审得分从高到低依次排序，综合得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列，推荐前2名为中标候选人；如果投标人不足三家，采用二次报价，根据第二次报价的综合得分确定中标人；如果投标人不足两家，采取洽商方式议定。

1.4中标人的确定：招标人报请院领导集体确定，从评标委员会推荐的中标候选人中确定预中标人，进行不少于3个工作日的公示；如果被推荐的中标候选人放弃中标或者签订合同后履约出现不能履行合同等问题时，招标人可以根据评标委员会推荐的中标候选人名单依次递补。

1.5具体评分标准如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分**  **项目** | **分值** | **评分标准** | 得分 |
| 1 | 投标报价 | 50 | 通过预审的低于或等于控制总价的为有效报价，通过资格审核的各投标人报价的最低有效报价为基准价，得分50分。其他投标人的价格得分为：基准价/投标报价×50 （本项最高分50分） |  |
| 2 | 公司实力 | 15 | 1、提供本项目拟配备磁共振专业维修工程师。不足2人得0分，等于2人得5分，每多一人加1分，最多加5分，本项最高不超过10分。  2、2018年8月1日以来出售及更换东芝1.5T及以上磁共振冷头业绩。每提供一份得1分，最高不超过5分。 |  |
| 3 | 质保期间承诺 | 20 | 承诺：质保期为半年得2分，质保期为一年得10分，质保期为两年得20分，质保期小于半年得0分。（本项最高分20分） |  |
| 4 | 售后服务承诺 | 10 | 承诺：接到投标人报修2小时以内响应得10分，接到投标人报修6小时以内响应得5分，接到投标人报修12小时以内响应得1分，无承诺或大于12小时得0分。（本项最高分10分） |  |
| 5 | 设备来源 | 5 | 国产设备得0分，进口组装设备得2分，原装进口得5分。（本项最高分5分） |  |

#### 合同主要条款

1. 价格

（一）投标价格包括设备价格、运输、安装、调试、验收等所有于此相关的投入和收益。

（二）所更换下来的旧设备归乙方所有

二、设备的验收、风险承担、安装以及调试。

（一）验收

设备在合同规定的交货日期内到达交货地点后，在乙方负责人员和甲方采购主办部门、财务人员在场的情况下开箱确认设备的型号以及清点备品备件，确认合格的甲方采购主办部门和财务人员应在验收单据上分别签字。

（二）风险承担与投标人承诺

1、设备验收前所有风险由乙方承担。

2、乙方承诺本次提供设备为全新产品。

（三）安装、调试

1、设备到达甲方制定地点，乙方应在3天内派取得安装资质的专业工程师到达现场进行安装和调试。

2、安装调试工作须有甲方技术人员在场的情况下进行。

三、设备款的支付

（一）无预付款。

（二）设备运抵现场验收合格后支付合同价款的 30 %，设备安装竣工试运行、验收合格后支付至合同价款的90%。余款为质量保证金，在质保期满后无后续争议问题时，一个月内支付。

（三）乙方提供增值税发票。

四、质保期

质保期执行投标人投标承诺。

五、乙方责任

（一）质保期内出现非人为原因的设备故障或者配件损坏，由乙方免费更换、修理。

（二）自验收合格之日起 15 天内出现非人为原因的故障致使设备无法正常使用，乙方无条件退换，乙方保证退换设备与先前设备同一品质。

（三）对因更换本次设备导致其他配件损坏或核磁共振设备不能正常运转，由乙方承担全部责任。

（四）乙方应在保修期内对甲方相关技术人员至少进行1次专业培训。包括使用人员日常保养培训、维修人员的技术检查、参数调节、软硬件升级、安全检测等业务培训。培训场地非甲方院内需提供甲方人员差旅费，培训资料留存甲方。

（五）乙方本次安装后需向甲方提供书面安装报告，并在保修期内免费提供常规检修。

六、违约责任

（一）乙方须按期交货。每拖延一天，按1000元交纳违约金，从履约保证金中扣除。当违约金达到合同价款的10％时，甲方有权终止合同，另选供货单位。

（二）在质量保证期内，若设备出现运行故障等问题，维修响应时间执行投标人投标承诺。维修工程师于24小时内到达现场给出解决方案。

（三）乙方不能及时提供服务的，每逾期一次，保修期限延长30天。因乙方不能及时提供服务，甲方有权安排第三方进行处理，费用从履约保证金中扣除，大于履约保证金的甲方有权向乙方追偿。

（四）设备全年开机率要求大于95％以上（按全年365天计算），乙方更换的设备不能达到上述约定，停机时间每超过1天，保修期顺延3天。

（五）乙方提供设备为非全新设备，甲方拒付所有款项，履约保证金不予退还。因非全新设备给甲方造成损失由乙方承担。

七、解决纠纷方式

双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**附件（一）**

**投标报价函**

安徽皖北康复医院：

我们已全面研究了“安徽相王医疗健康股份有限公司核磁共振冷头和吸附器更换及安装服务项目”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价： 人民币元（价款大写）

我方承诺，我方一旦中标，将于收到中标通知书后的10日内与贵方签订服务合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权不予退还投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的30日内有效，在合同未签订前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。

投标人(公章)：

法定代表人(签字) ：

联系人：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

公司电子邮箱：

日 期： 年 月 日

**附件（二）**

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |
| 1 | 核磁共振冷头和吸附器更换及安装 | 1 | 项 |  |

**附件（三）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（四）**

**法定代表人授权委托书**

致：安徽皖北康复医院

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称）的投标，项目实施，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

被授权人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

授权委托日期： 年 月 日

**附件（五）**

承诺函

我公司郑重承诺，在经营活动中没有以下不良行为记录：

1、被人民法院列入失信被执行人的；

2、被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

时 间： 年 月 日

**附件6：**

**质保期承诺函**

致：安徽皖北康复医院

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，承诺质保期为 。如中标保证按承诺认真履约。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件7：**

**售后服务承诺函**

致：安徽皖北康复医院

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，售后服务承诺为 。如中标保证按承诺认真履约。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日