安徽相王医疗健康股份有限公司室外工程及浴室改造工程————浴室改造工程部分招标答疑

一、浴室改造工程（装饰部分）

1、浴室原门拆除尺寸不详，需明示？

回复：原铁门3米宽2.3米高

2、原浴室地面、墙面、顶棚是否铲除，如铲除，需提供现状装饰做法？

回复：原墙面为毛坯，可按图施工。

3、需确认顶棚做法是否按如下图，第2-5项是否取消？

回复：按图施工

四、浴室改造工程（安装部分）

1、一体式刷卡计费水控机、电热水器是否在本次招标范围？（甲方回复）

回复：不在本次招标范围。

2、卫生洁具是否在本次招标范围？（甲方回复）

回复：在本次招标范围内。

3、消防系统（灭火器）是否在本次招标范围？（甲方回复）

回复：不在本次招标范围。

4、如图，此截止阀及止回阀是否为热水器自带？

回复：截止阀及止回阀均不是热水器自带。

5、冷水支管及热水支管是明配还是暗配？是否需要做保温？

回复：冷水支管及热水支管暗敷；热水管需要做保温，详见水施01六、管道防腐与保温。

- 更衣柜、浴凳是否在本次招标范围？（甲方回复）

回复：不在本次招标范围。