**安徽皖北康复医院放射科个人剂量仪监测项目比价函**

### 一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 安徽皖北康复医院放射科个人剂量仪监测 |
| 2 | 项目地点 | 安徽皖北康复医院 |
| 3 | 控制价 | 5670元/年 |
| 4 | 采购内容 | 放射科个人剂量仪监测 |
| 5 | 合同期限 | 合同期限两年 |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 7 | 供应商资格 | 1、供应商应具有独立法人资格和履行合同能力；2、供应商应具备卫生监督部门认可的资质证书（含个人剂量监测）。 |
| 8 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 9 | 响应文件份数 | 纸质版正本一份，副本2份。 |
| 10 | 响应文件递交方式及递交截止时间 | 响应文件现场提交或寄送至安徽省淮北市相山北路3号安徽相王医疗健康股份有限公司办公室。2022年6月23日上午9：00。 |
| 11 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不组织集中现场踏勘，供应商可自行进行踏勘 |
| 14 | 开标时间与地点 | 2022年6月23日上午9：00安徽相王医疗健康股份有限公司7号楼2楼会议室 |
| 15 | 中标服务费 | 无 |
| 16 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 17 | 投标保证金额 | 投标保证金人民币500元。必须由供应商基本账户汇出。投标保证金必须在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。投标保证金银行回执开标前交于投标人审核。转账时请做好备注。评标结束后，拟中标单位投标保证金由招标人留置，定标后中标人投标保证金转为履约保证金。其他单位的投标保证金按财务付款流程无息退还。名称：安徽皖北康复医院开户行：中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行账号：9558851305000010232 供应商在投标截止时间届满后撤回响应文件及供应商中标后不愿签订合同，其投标保证金不予退还。 |
| 18 | 履约保证金与合同签订时间 | 中标单位应于接到中标通知书后的7日内向采购人指定账户打入500元作为履约保证金；中标人应接到中标通知书后10日内与采购人签订合同与对应廉政合同。在合同未签订前，比价函与响应文件将构成约束双方的协议。若中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中标资格。 |
| 19 | 报名方式与报名截止时间 | 采取网上报名，于2022年6月22日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至安徽相王医疗健康股份有限公司办公室邮箱 2295829959@QQ.com。 |
| 20 | 招标疑问提交时间和疑问答复时间 | 任何要求澄清招标文件的供应商均应在2022年6月20日上午11：00 之前以不署名的电子邮件形式发送至安徽相王医疗健康股份有限公司办公室邮箱 2295829959 @QQ.com，采购人在2022年6月20日下午17：00 前在安徽皖北康复医院网站统一公告答疑。 |
| 21 | 友情提醒 | 供应商请戴口罩，扫安康码进入招标人单位和开标场所 |

### 二、投标须知

#### （一）总 则

**一、概况**

安徽皖北康复医院放射科现需两年期个人剂量仪监测服务。

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 采购单价（元） | 采购合价（元） |
| 1 | 个人剂量仪监测 | 21 | 人次/每年（包括对照组） |  |  |

**三、报价要求**

3.1报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了供应商为完成该项内容的全部投入（包含税、费）和收益，即招标人应该支付的购买价格。

3.2投标报价依据采购要求。

**四、投标费用**

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

**五、下列情况之一者为废标：**

5.1没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

5.2供应商不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

5.3供应商的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

5.4响应文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

5.5响应文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

5.6没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

5.7串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

5.8评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

#### （二）响应文件的编制

##### 一、响应文件的组成

1.1投标报价函；附件（一）

1.2法定代表人身份证明书；附件（二）

1.3法定代表人的授权委托书；附件（三）

1.4承诺函；附件（四）

1.5服务承诺函，承诺内容应满足招标方基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出；附件（五）

1.6供应商项目参与人员的相关培训合格证明或相关从业资格证明；

1.7供应商2019年1月1日以来类似业绩，提供完整的合同复印件或者成交通知书，以合同签订时间为准，不接受供应商关联公司业绩；

1.8贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如企业法人经营执照、税务登记证等复印件并加盖公章；

1.9供应商认为与本次采购有关的其他内容；

1.10投标报价表。附件（六）

**二、响应文件装订要求**

2.1项目参与人应交送3份纸质项目参与文件，标有正本（1份），副本（2份）。

2.2投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。响应文件一律不退，请贵单位自留底稿。

#### （三）开标

##### 一、开标

1.1招标人按规定的时间和地点公开开标。

1.3投标企业提供的材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在发布招标文件的网站上公示。

1.4开标由招标方项目负责人主持，并按规定的程序进行。

#### （四）评标

#### 一、评标委员会与评标

1.1评标活动由评标委员会负责

评标委员会依法组成，评委随机选取，评委会推举一名组长。招标人招标管理人员和纪律检查人员全程监督，评标委员会对招标文件理解出现偏差或遗漏时，招标管理人员提醒和督促纠正，纪律检查人员负责评标工作秩序的维持。

1.2评标方法

评标由评标委员会负责，评标委员会首先进行资格审查，然后按照评标办法的规定进行评分。

1.3资格审查

（1）首先审查供应商的资格文件及标书，资料不全的为废标。

（2）对投标的主要技术指标和一般技术指标进行审查，审查不合格者为废标

（3）投标报价单没有按照要求格式填写的为废标。

1.4评标采用保密方式进行。

**1.5采用最低价评标法，**排序前两名的单位为中标候选单位，评标委员会首先对供应商进行资格符合性审查，按投标报价由低到高顺序排列，排序前两名的单位为中标候选单位；如果供应商不足三家，采用二次报价；如果供应商不足两家，采取洽商方式议定。

**二、中标人的确定**

招标人报请院领导集体确定，从评标委员会推荐的中标候选人中确定预中标人，进行不少于3个工作日的公示。

#### （五）合同主要条款

**一、合同价格**

1.1合同价格执行乙方投标价格。

1.2价格内容包括合同期限内乙方为甲方个人剂量仪监测支出和费用，包括但不限于完成上述工作相关的材料费、差旅费、加班费等。

**二、监测要求**

乙方应在合同期内每季度出具一次监测报告，监测报告符合国家相关标准。

**三、服务要求**

乙方在收到甲方使用部门或管理部门的通知后4小时内电话响应，在出具报告后如有后续相关事宜，乙方须积极配合甲方工作。

**四、结算与支付**

4.1以采购人主办部门和使用部门签字确认的通知单和乙方出具的监测报告为必要资料，以响应报价为依据。

4.2支付方式：转账支付。

4.3结算周期：按年度结算。

4.4乙方提供增值税发票。

**五、履约保证金**

5.1缴纳

成交单位应于接到中标通知书后的7日内向采购人指定账户打入500元作为履约保证金。

5.2退还

合同期满后，由职能部门综合评价履约情况，无相关问题后在30个工作日内无息返还。

1. **违约责任**

6.1乙方如不能在合同规定期限内开展监测服务和出具相应报告，逾期一日须向甲方支付千分之二的违约金。当违约金达到合同价款的10％时，甲方有权终止合同。

6.2未经甲方允许，乙方不得私自将本项目分包，严禁转包。若发现乙方私自将本项目分包或者转包的，甲方有权终止并解除合同，没收履约保证金，乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失。

**七、解决纠纷方式**

双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**附件（一）**

**投标报价函**

 ：

我们已全面研究了“安徽皖北康复医院放射科个人剂量仪监测项目比价函”，并熟知比价函的各项规定，我方同意按比价函规定的全部条件投标。投标报价（含税）如下：

投标报价： 人民币元（大写 ）；

我方承诺，我方一旦中标，将于收到中标通知书后的10日内与贵方签订服务合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权不予退还投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的30日内有效，在合同未签订前，本响应文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。

供应商(公章)：

法定代表人(签字) ：

联系人：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

纳税人识别号：

公司电子邮箱：

日 期： 年 月 日

**附件（二）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（三）**

**法定代表人授权委托书**

致：

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称）的投标，项目实施，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

被授权人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

授权委托日期： 年 月 日

**附件（四）**

**承诺函**

我公司郑重承诺，在经营活动中没有以下不良行为记录：

1、被人民法院列入失信被执行人的；

2、被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

供应商： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

时 间： 年 月 日

**附件（五）**

**服务承诺函**

致：

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，服务承诺为 。如中标保证按承诺认真履约。

供应商： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（六）**

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| 1 | 个人剂量仪监测 | 21 | 人次/每年（包括对照组） |  |  |