安徽相王医疗健康股份有限公司医用设备采购项目

项目编号：xwjk20230913

招 标 文 件

招标人：安徽相王医疗健康股份有限公司

二○二三年十月

一、投标须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽相王医疗健康股份有限公司医用设备采购项目 |
| 2 | 招标人 | 安徽相王医疗健康股份有限公司 |
| 3 | 招标范围（内容） | 设备、仪器一批 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目标底 | 开标时宣布，高于项目标底为无效投标。 |
| 6 | 资金来源 | 财政投资。 |
| 7 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 投标人资格 | 合法有效《营业执照》，投标人如为制造商须有《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理经销商须有医疗器械经营许可证或备案凭证，所投标段如非医疗器械不需要相关证书。 |
| 9 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行探勘现场 |
| 11 | 招标答疑会 | 不召开 |
| 12 | 投标保证金 | 第一标段投标保证金为2000元，第二标段投标保证金为4000元，第三标段投标保证金为5000元。投标保证金以转账方式从其基本账户缴纳。如在投标截止前投标人未交纳投标保证金的，招标人将拒收其投标文件。投标保证金转账凭证开标前交由招标人审核。 评标结束后，拟中标单位投标保证金由招标人留置，设备全部验收合格后一周内无息退还；其他单位的投标保证金按财务付款流程，在次月底前无息退还。 投标保证金请汇至： 名称：安徽相王医疗健康股份有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行 账号：9558851305000004078 投标人在投标有效期内撤回投标文件、及投标人中标后不愿签订合同，其投标保证金不予退还。 |
| 13 | 投标文件 | 纸质投标文件正本一份，副本四份，电子版投标文件1份（光盘U盘均可），电子版投标文件内容须与纸质投标文件完全相同。资格标和商务标分开装订，分别用文件袋密封。为便于评审请将提供材料列明目录和对应页码。 |
| 14 | 投标文件递交方式及投标截止时间 | 开标现场递交或在开标前以邮寄方式提交至安徽省淮北市相山北路3号安徽皖北康复医院办公室。 投标截止时间：2023年10月25日下午15：00 (北京时间) |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年10月25日下午15：00 (北京时间) 开标地点：安徽省淮北市相山北路3号安徽皖北康复医院7号楼2楼会议室 |
| 16 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会根据《评标办法及标准》综合评分排名，推荐前2名为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人后并在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网进行公示。 |
| 17 | 合同签订时间 与质量保证金 | 中标单位应于接到中标通知书后的30个工作日内签订合同，并签署对应廉政合同。无正当理由的视为自动放弃中标资格。在合同未签订前，招投标文件将构成约束双方的协议。 质量保证金为合同价款的5%，在合同价款中预先扣留，质量保证金支付详见合同主要条款。 |
| 18 | 标段划分 | 共三个标段，符合资格的投标人允许兼投兼中。投标人参与不同标段需编制不同标书，不可多个标段内容放在同一标书中。 |
| 19 | 评标结果公示 | 评标结果在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网进行公示；公示内容包括招标项目名称、中标人名单、招标人和电话。 |
| 20 | 中标服务费 | 每个标段中标人须以现金缴纳 2000元中标服务费。 |
| 21 | 报名方式与报名截止时间 | 采取网上报名，于2023年10月24日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式、开票信息、纳税人识别号通过电子邮件形式发送至安徽皖北康复医院办公室邮箱 xwjkzbcg@126.com。 |
| 22 | 投标人提出疑问及答疑澄清的截止时间及方式 | 投标人如对招标文件提出质疑，请在2023年10月18日上午11 时前以不署名的电子邮件形式发送至 xwjkzbcg@126.com，招标人于2023年10月18日下午17 时前在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网予以公告答疑，逾期的质疑要求，概不受理，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。 |

- 投标人须知

- （一）总则

1.项目概况

安徽相王医疗健康股份有限公司现需采购一批设备、仪器用于日常使用。

2.设备要求

（一）设备采购清单（一标段）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解/萃取仪（6位，100mL） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 空心阴极灯（锰、铜、锌、镍） | 支 | 4 |  |  |
| 3 | 全自动压片机 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 压片模具 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 玛瑙研钵 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 电导率仪 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 超纯水机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 隔水式恒温培养箱 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 数显多管漩涡混匀仪 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 矿用防爆采样泵 | 台 | 10 |  |  |

配品、配件采购清单（第一标段）

| 序号 | 设备名称 | 配品配件 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：对应设备配备或赠送的配品配件正常提供。本表所列配品配件不包含在本次设备采购报价中，仅为后期采购参考和本次评分参考之一，且后期提供的配品配件与原设备构成部分品质要求同等。

一、微波消解/萃取仪（6位，100mL）

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 微波功率及能量密度：微波输出功率：≤1200W，微波能量密度≥42.86W/dm ³ |  |  |
| 1.2 | 微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调 |  |  |
| ★1.3 | 腔体容积：≤28L，批处理能力：可同时处理≥ 16位消解罐转子 |  |  |
| 1.4 | 腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成 |  |  |
| 1.5 | 为提高操作便捷性及安全性，炉门为侧面左右开门方式。（提供产品实物图照片核查） |  |  |
| 1.6 | 炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门 |  |  |
| 1.7 | 测温方式：采用非接触式底部中红外全罐测温技术，而非采用不安全的有线式单罐控温技术 |  |  |
| 1.8 | 智能全罐控压技术：定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压释放，确保反应安全。 |  |  |
| ★1.9 | 分体式消解转子设计，无框架结构无需整体式搬动无需借助工具装卸罐子。（提供加盖制造厂家红色公章的官方彩页核查） |  |  |
| 1.10 | 采用主机一体式控制系统，历史实验数据可保存并在主机回看。 |  |  |
| 1.11 | 仪器内置应用方法库，为斜率升温方法，置顶最近用过的三个方法，即调即用。 |  |  |
| 1.12 | 运行前自动检测微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全 |  |  |
| 1.13 | 内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，且带字母+数字编码，无需手写 |  |  |
| ★1.14 | 罐体容积: ≤ 60ml |  |  |
| ★1.15 | 安全保护：每个消解罐都具有顶部内置金属弹簧过压保护装置，过压时可自动泄压，低压时自动闭合，同时每个消解罐上盖都具有4个及以上泄压孔，可长期反复使用无须更换耗材。 |  |  |
| 1.16 | 配置：主机（含一体式控制系统和操作软件）1台，全罐压力传感器1组，Rtemp非接触式内温测量红外传感器1组，耐腐蚀排风系统1组，16位高通量消解罐转子（含≥4套高压消解罐）1组，消解内罐定制管架1组，消解外罐定制管架1组，工具包1套。 |  |  |

二、空心阴极灯（锰、铜、锌、镍）

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 锰、铜、锌、镍各一支，需与赛默飞空心阴极灯匹 配。 |  |  |

三、全自动压片机

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 液晶大屏目智能化操作，加压/缓加压-保压-补压-泄压等全部实现了程序化控制 ，并实现了油缸的限位保护 ，避免因用户操作失误造成的油缸升位太高导致的机器故障的发生。借助 微电脑智能化程序 ，实现了模具样品承受压强的自动换算 ，免去了人工的手动换算 ，操作更智能化和人性化 ，省时省力。 |  |  |
| 3.2 | 压力范围 1-30T/0.1t |  |  |
| 3.3 | 油缸行程：加长拉簧，回弹效果好，不易变形，可实现油缸30m回程不变形。 |  |  |
| 3.4 | 油缸特点：镀铬油缸，表面光滑不生锈，胶圈密封效果好,不漏油。 |  |  |
| 3.5 | 加压方式：电动加压。 |  |  |
| 3.6 | 加压过程：智能全自动 ，程序加压/缓加压-程序保压-程序补压-定时泄压。 |  |  |
| 3.7 | 显示方式：XNNETS4.3寸液晶显示屏。 |  |  |
| 3.8 | 保压时间：0-999.59(分.秒) |  |  |
| 3.9 | 压强换算：程序自动换算显示模具样品承受压强( Mpa) |  |  |
| 3.10 | 限位保护：油缸升到限位高度自动泄压 ，保护油缸 |  |  |
| 3.11 | 设备防护：钢板防护，配有机玻璃防护门 |  |  |
| 3.12 | 设计优点、上板采用电镀沉头内六角螺钉，节约空间，不磕手专用柱塞，采用专用定制密封结构不漏油。 |  |  |

四、压片模具

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 红外专用模具，直径13mm |  |  |

五、玛瑙研钵

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 玛瑙研磨体内径100mm |  |  |

六、电导率仪

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 电导率范围：0.000μS/cm～3000mS/cm，最小分辨率0.001μS/cm,根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5%FS。 |  |  |
| 6.2 | 电阻率范围5.00Ω ·cm～100.0M Q ·cm，最小分辨率0.01Ωcm,根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5%FS。 |  |  |
| 6.3 | TDS范围0.000mg/L～1000g/L,最小分辨率0.001mg/L,根据量程自动切换,电子单元引用误差±0.5%FS。 |  |  |
| 6.4 | 盐度范围(0.00～8.00)%，最小分辨率0.01%，电子单元引用误差±0.1%。 |  |  |
| 6.5 | 温度范围(-5.0～130.0)℃，最小分辨率0.1℃，电子单元示值误差±0.1℃ |  |  |

七、超纯水机

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶。 |  |  |
| 7.2 | 系统产水量：20升/小时，可同时生产UP超纯水和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 |  |  |
| 7.3 | 出水口（正面）：2个：RO反渗透水，UP超纯水。 |  |  |
| 7.4 | 出水水质参数：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm，TOC：2ppb，微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01 CFU/ml，致热原(内毒素) <0.001 EU/ml，RNA酶：1 pg/ml，DNA酶：5 pg/ml，蛋白酶：0.15 μg/ml |  |  |
| 7.5 | RO反渗透水水质：无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时），可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton），微粒及细菌去除率>99%。 |  |  |
| 7.6 | 预处理柱精度5μm的高性能活性炭纤维复合纯化柱，高效过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，有效避免炭粉析出。 |  |  |
| ★7.7 | 纯化柱单根树脂填量≥1.36L/根，总量≥2.72升，确保高品质出水、减少TOC析出。 |  |  |
| 7.8 | 内置1.8升压力桶，具备储水及增压的双重功能，通过FDA认证，全封闭的结构有效隔绝空气。 |  |  |
| 7.9 | 系统具有不合格RO水自动排放功能，确保RO出水品质及进入后端纯化组件的纯水质量。 |  |  |
| 7.10 | 质保期：不少于12个月（过滤耗材除外） |  |  |
| 7.11 | 标配配置：主机-1套，纯化柱-1套，内置1.8升压力纯水桶1个，源水前置软水双级过滤器1个。 |  |  |

八、隔水式恒温培养箱

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 具有设定、测定温度双数字显示，控温精确、可靠。可带定时功能，时间最大设定值为9999分钟。 |  |  |
| 8.2 | 内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度。不锈钢内胆，易清洗。 |  |  |
| 8.3 | 带有超温报警系统，保证设备安全运行不发生意外。 |  |  |
| 8.4 | 控温范围RT+5-65℃ |  |  |
| 8.5 | 电源电压 AC 220V 50HZ |  |  |
| 8.6 | 温度波动度 ±0.5℃ |  |  |
| 8.7 | 工作室尺寸：600 x 600 x750 |  |  |
| 8.8 | 控温精度 ：±0.1℃ |  |  |
| 8.9 | 容积：≥270L |  |  |

九、数显多管漩涡混匀仪

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 500~2500rpm可调，调速精度≤±1rpm |  |  |
| 9.2 | 振幅4mm |  |  |
| 9.3 | 具备定时功能，定时范围0~99小时 |  |  |
| 9.4 | 具备间歇间隔定时功能，定时范围1~99s，间隔运行定时范围1~999s |  |  |
| 9.5 | 最大载重≥4.5kg |  |  |

十、矿用防爆采样泵

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★10.1 | 采样流量：呼吸性粉尘采样：2L/min（流量固定）; |  |  |
| 10.2 | 采样流量误差：≤3%FS |  |  |
| 10.3 | 采样流量稳定性：采样器8h内采样流量稳定性≤3.0%FS |  |  |
| 10.4 | 负载能力：≥1000Pa |  |  |
| 10.5 | 连续工作时间：≥8h |  |  |
| 10.6 | 工作噪声：≤65dB (A) |  |  |
| 10.7 | 流量计准确度：不低于2.5级。 |  |  |
| 10.8 | 采样时间误差:5min内≤0.1% |  |  |
| 10.9 | 采样口平均流速:0.5～4.0m/s |  |  |
| 10.10 | 气密性：采样器的采样头和流量计在（1000-1100）Pa的压力差下保持1min，压力变化不得超过100Pa。 |  |  |
| 10.11 | 采样精准度误差：≤10% |  |  |
| ★10.12 | 防爆型式：具有MA矿用产品安全标志证书及矿用本质安全型ExiblMb防爆标志证书。 |  |  |

（二）设备采购清单（二标段）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射骨密度分析仪 | 台 | 1 |

配品、配件采购清单（第二标段）

| 序号 | 设备名称 | 配品配件 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：对应设备配备或赠送的配品配件正常提供。本表所列配品配件不包含在本次设备采购报价中，仅为后期采购参考和本次评分参考之一，且后期提供的配品配件与原设备构成部分品质要求同等。

一、放射骨密度分析仪

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化双能X射线骨密度仪 |  |  |
| 2 | 用途：通过对人体的X射线衰减测量，评估患者前臂尺、桡骨的骨密度，以供临床诊断。 |  |  |
| 3 | 测量部位：前臂（桡骨+尺骨） |  |  |
| 4 | 系统技术规格及概述 |  |  |
| 4.1 | 检测方法：双能量X射线吸收法 |  |  |
| 4.2 | 成像技术：锥束型、面成像快速扫描技术 |  |  |
| ★4.3 | X线管电压：不小于75KV，低能40KV |  |  |
| 4.4 | X射线扫描时间：≤6.5秒，可实现一次按键、两次曝光、三幅图像（提供检验报告） |  |  |
| ★4.5 | X射线管电流：0.1mA到1.2mA可调 |  |  |
| 4.6 | 准确度误差：测量准确度≤0.8%（提供检测报告） |  |  |
| 4.7 | 重复性误差：对同一体膜在同日进行重复测量，所测骨密度的变异系数CV≤0.3％；（提供检测报告） |  |  |
| 4.8 | 线性测量系数：骨密度测量结果线性相关系数R≥0.996 |  |  |
| ★4.9 | 辐射泄漏量：1米处≤2.5mGy/h（提供权威部门检测报告） |  |  |
| 4.10 | X光探测器尺寸：≥90*65mm |  |  |
| 4.11 | 测量结果：T值、Z值、BMD、BMC、BMI、检测面积、成人百分比、同龄人百分比、骨折风险评估、预计骨质疏松年龄等 |  |  |
| 5 | 观测与防护 |  |  |
| 5.1 | 透明铅玻璃观测，操作者与被检测者之间具备辐射屏蔽作用，更直观的安全观测 |  |  |
| 5.2 | 三重铅屏防护（机体、机罩、机屏） |  |  |
| 5.3 | 可提示通电、断电状态 |  |  |
| 6、 | 图像处理与计算系统 |  |  |
| 6.1 | 中文彩色结果报告 |  |  |
| 6.2 | 配备工作站软件，骨密度数据管理软件包（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |  |  |
| 6.3 | 计算机不低于i5处理器、4G、500G、21吋高清显示器 |  |  |
| 6.4 | 配备国际标准DICOM协议接口 |  |  |
| 6.5 | 配备一套操作椅与操作台 |  |  |

（三）设备采购清单（三标段）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32导脑电图 | 台 | 1 |

配品、配件采购清单（第三标段）

| 序号 | 设备名称 | 配品配件 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：对应设备配备或赠送的配品配件正常提供。本表所列配品配件不包含在本次设备采购报价中，仅为后期采购参考和本次评分参考之一，且后期提供的配品配件与原设备构成部分品质要求同等。

一、32导脑电图

| 序号 | 技术性能和参数 | 投标参数 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件功能 |  |  |
| 1.1 | 具备中文采集回放分析软件 |  |  |
| 1.2 | ECG 滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用 ECG 滤波功能，排除ECG 对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，不需要手动调整灵敏度，滤波参数等 |  |  |
| 1.3 | 肌电滤波：快速肌电滤波功能,能快速过滤病人因紧张等引出的肌电干扰 |  |  |
| 1.4 | 专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换 |  |  |
| 1.5 | 8导 DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围 |  |  |
| 1.6 | 动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。 |  |  |
| 1.7 | 二维地形图，三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位 |  |  |
| 1.8 | 中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，A4 纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。 |  |  |
| 1.9 | 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 |  |  |
| 1.10 | 自动剪辑：可预置剪辑条件，计算机自动对目标部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。 |  |  |
| 1.11 | 数据可在任意计算机回放，不需要安装软件，并可编辑数据灵敏度，高频低频等参数 |  |  |
| 2 | 二 、放大器技术参数 |  |  |
| ★2.1 | 放大器接口：USB 接口或无线脑电图放大器。数据传输与供电同一个接口，不需要独立供电，减少交流干扰，不接受网线传输。 |  |  |
| 2.2 | 放大器供电模式： |  |  |
| 2.3 | 放大器通道数≥32 通道 |  |  |
| 2.4 | 输入漏电流：< 5nA |  |  |
| 2.5 | 极化电压：±750mV |  |  |
| 2.6 | 输入阻抗：100MΩ |  |  |
| 2.7 | 峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围 0.53~120HZ） |  |  |
| 2.8 | 共模抑制比：≥100dB |  |  |
| 2.9 | 低频滤波：0.08-158 HZ |  |  |
| 2.10 | 高频滤波： 15-300HZ ，分频斜率:-18dB/oct |  |  |
| 2.11 | A/D 转换：16bit |  |  |
| 2.12 | 采样频率： 100，200，500，1000Hz多档可调。 |  |  |
| 3 | 脑电同步视频参数 |  |  |
| 3.1 | 网络视频采集摄像机及云台 |  |  |
| 3.2 | 高清晰度视频图像，分辨率≥1920×1080 |  |  |
| 4 | 原装闪光刺激器 |  |  |
| ★4.1 | 原装闪光刺激器 |  |  |
| 4.2 | 闪光模式：自动，手动可调 |  |  |
| 4.3 | 闪光灯类型：LED灯或氙气灯 |  |  |
| 5 | 癫痫数据管理系统功能 |  |  |
| 5.1 | 规范化脑电图诊断报告模板，报告数据及脑电波性统一专用数据库存储 |  |  |
| 5.2 | 癫痫数据管理可实现本地及云存储，远程实时读取、编辑。 |  |  |
| 5.3 | 癫痫数据分析统计功能：癫痫病因分类统计，癫痫诊断分类统计，癫痫患者年龄统计等 |  |  |
| 6 | 设备配置： |  |  |
| 1 | 工作站电脑主机（含鼠标键盘）I5 以上处理器，≥8G 闪存，≥500G固态硬盘，≥24 英寸液晶显示器 |  |  |
| ★2 | 配备工作站软件 |  |  |
| 3 | 隔离电源单元 |  |  |
| 4 | 放大器电源输入盒 |  |  |
| 5 | 火棉胶电极 |  |  |
| 6 | 高清晰网络视频采集系统 |  |  |
| 7 | 原装闪光灯 |  |  |
| 8 | 闪光控制器 |  |  |
| 9 | 采集回放系统软件 |  |  |
| 10 | 脑电地形图分析软件 |  |  |
| 11 | 视频同步记录回放软件 |  |  |
| 12 | 癫痫数据管理系统 |  |  |
| 13 | 三维地形图软件 |  |  |
| 14 | 终端视频软件 |  |  |
| 15 | 免费赠送一台与脑电图相匹配的打印机 |  |  |

注：

1、标注 “★”的参数，投标供应商在投标文件中提供能体现该参数要求的证明材料扫描件或影印件，包括但不限于医疗器械注册证或备案凭证、技术白皮书、产品检验报告、彩页或评委认可的其他材料，否则视为不满足。对应证明材料请注明页码位置。

2、每个标段投标人需对所投标段所有设备进行报价，否则为无效投标。

3、32导脑电图导需在供货时需免费提供电膏五支、皮肤清洁膏五支。

4、每个标段的配品配件内容由投标人自行填写，招标人根据投标人填写情况进行评审。

3.报价要求

3.1 报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了投标人为完成该项内容的全部投入（包含税、费）和收益，即招标人应该支付的购买价格。

3.2投标报价依据招标要求。

4.投标费用

投标人在投标中产生的一切费用自理。

5.踏勘现场

5.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.3招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.下列情况之一者为废标

6.1没有按照招标文件要求提交投标保证金的。

6.2投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。

6.3投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准。

6.4投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）。

6.5投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制。

6.6没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的。

6.7串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的。

6.8带有★ 标的参数出现负偏离的。

6.9评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

7.投标人注意事项

7.1投标人一旦报名且领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应编制页码和目录，以便评委审核。投标文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

7.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。

7.3投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须完全响应。

7.4所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳。

7.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及淮北市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

- 招标文件

1.招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

2.招标文件的组成

2.1招标答疑亦为招标文件的组成，对招标人和投标人起约束作用。

2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.3招标文件的增补将在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3.招标文件的修改、补充、解释

3.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成，具有约束作用。

3.2招标文件的解释

本招标文件由招标人负责解释。

- 投标文件

##### 1.投标文件的组成

1.1投标报价函。附件（一）

1.2投标报价表、配品配件投标报价表。附件（二）

1.3法定代表人资格证明。附件（三）

1.4法定代表人的授权委托书。附件（四）

1.5声明函。附件（五）

1.6质保期承诺函。附件（六）

1.7售后服务承诺函。附件（七）

1.8所售设备医疗器械注册证或备案凭证复印件。

1.9技术说明。

1.10维护保修方案。

1.11质量保证措施。

1.12营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件加盖公章及投标方认为与本次招标有关的其他内容。

2.投标文件的份数和签署

2.1投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

2.2投标文件中的授权书、投标函及投标一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

2.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标文件的装订、密封和标记

3.1投标文件的装订

投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.2投标文件的密封和标记

投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。

4.投标文件的提交

4.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.5投标文件自留底稿，一旦提交不予退还。

5.投标文件的补充、修改与撤回

5.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成。

5.2投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

5.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（四）开标、评标和定标

1.开标

1.1开标的时间和地点

招标人按“招标公告”提交投标文件的截止时间和地点、公开开标，并邀请所有投标人参加。

1.2开标程序

开标会议由招标人主持。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由投标监督人检查投标文件的密封情况；

（4）宣布开标顺序（按资格证明文件、产品投标表、其它证明材料顺序唱标审标）；

（5）评标委员会进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）评标委员会根据需要要求有关投标人就投标文件进行澄清；

（7）主持人宣布初审结果，评标委员会接受投标人质疑并复议；

（8）评标委员会对通过初审的标书进行比较和评价；

(9) 评标委员会根据评审结果推荐中标候选人；

(10) 有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

1.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

2.评标委员会

2.1评标委员会的组成

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责；

（2）评标委员会负责人依法推荐或确定。

2.2 评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

2.3 评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

2.4 评标委员会应当向招标人提出书面评标报告。

2.5评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

3.评标

3.1评标准备工作

（1）阅读由招标人编写的招标项目情况的说明材料；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（3）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

3.2评标办法

评标委员会按照评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

3.3评标原则

遵循公平、公正、透明、科学和择优的原则。

3.4评标报告的签署

评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

3.5投标文件的澄清

（1）在评标过程中，评标委员会认为需要，在采购监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；

（2）书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成。

3.6评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，采购监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照采购监督机构要求重新评标。

4.定标

4.1 中标人的确定

此项目由评标委员会根据《评标办法及标准》综合评分排名，推荐前2名为中标候选人，报安徽皖北康复医院办公会确定中标人并在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网进行公示。

4.2 成交通知书

（1）中标人确定后，招标人将于7日内向中标人发出成交通知书；

（2）成交通知书须加盖招标人公司公章方可发出；

（3）招标人将在发出成交通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。

5.开评标异常情况处理

有下列情形之一的，招标人可重新招标：

（1）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的投标均脱离实际且无充分证据的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（五）合同的授予

1.合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标办法确定的中标人。

2.合同协议书的签订

2.1招标人与中标人将于成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.2招标人如不按本招标规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.3中标人如不按本招标规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

（六）纪律和监督

3.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

4.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5.对评标委员会成员的纪律要求

5.1标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

5.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

5.3在评标活动中，评标委员会成员的通讯工具由招标监督人统一收取保管，待评标结束后予以统一归还。

6.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）答疑

1.答疑

招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，以书面的方式向招标人提出，要求修改或澄清。

三、合同主要条款

甲方为招标人，乙方为中标人。

一、设备价格及供货期限：

（一）设备价格执行乙方响应价格。

（二）价格包括

1、设备生产成本、搬运、安装、调试、验收等所有投入和收益。

2、质保期内定期维护和损毁件的更换费用。

3、税费及满足服务要求的相关费用。

（三）合同签订后三十个日历日内在指定地点完成交货。

二、设备的验收、风险承担、安装以及调试。

（一）验收

1、设备在合同规定的交货日期内到达交货地点后，在乙方负责人员和甲方采购主办部门、使用部门、财务人员、维修人员在场的情况下开箱确认设备的型号以及清点备品备件，确认合格的甲方验收人员应在验收单据上分别签字。

2、设备安装后，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。

- 风险承担

设备安装调试验收合格前所有风险由乙方承担。

（三）安装、调试

1、设备到达甲方指定地点，乙方应在3天内派取得安装资质的专业工程师到达现场进行安装和调试。

2、安装调试工作须有甲方技术人员在场的情况下进行。

三、设备款的支付

（一）无预付款。

（二）设备运抵现场验收安装调试合格后支付合同价款的 60 %，试运行三十日后无质量问题，支付至合同价款的95%。

（三）乙方提供增值税普通发票。

四、质量保证金的支付

（一）质量保证金为合同价款的5%。

（二）质量保证金在设备质保期满后无遗留问题时一个月内付清。

五、质保期及售后服务

质保期执行供应商承诺。质保期内出现非人为原因的设备故障或者配件损坏，由乙方免费更换、修理。

六、乙方责任

（一）质保期内出现非人为原因的设备故障或者配件损坏，由乙方免费更换、修理。在质保期满后，供应商对设备应提供终身维修，仅收取零件更换费用，不得高于投标报价，免收任何人工费用。

（二）自验收合格之日起 15 天内出现非人为原因的故障致使设备无法正常使用，乙方无条件退换，乙方保证退换设备与先前设备同一品质。

（三）乙方在设备安装调试合格后现场对甲方医师、工程师培训。

（四）乙方应在质保期内对甲方使用人员及维修人员至少进行2次免费专业培训。包括使用人员日常保养培训、维修人员的技术检查、参数调节、软硬件升级、安全检测等业务培训。培训场地非甲方院内需提供甲方人员差旅费，培训资料留存甲方。

（五）乙方本次安装后需向甲方提供书面安装报告，并在保修期内每年提供不少于两次免费常规检修。

（六）采购单位需对软件升级时，乙方有义务提供免费升级服务。

（七）设备全年开机率要求大于95％以上（按全年365天计算），乙方质保期内的设备不能达到上述约定，停机时间每超过1天，保修期顺延3天。

七、违约责任

（一）乙方须按期交货。每拖延一天，按日千分之二交纳违约金，从投标保证金中扣除。当违约金达到合同价款的5％时，甲方有权终止合同，另选供货单位。

（二）在质量保证期内，若设备出现运行故障等问题，维修响应时间执行供应商投标承诺。

（三）乙方不能及时提供服务的，每逾期一次，质保期限延长30天。因乙方不能及时提供服务，甲方有权安排第三方进行处理，费用从质量保证金中扣除，大于质量保证金的甲方有权向乙方追偿。

九、解决纠纷方式

（一）由双方当事人协商解决；

（二）也可由当地市场监督管理部门调解；

（三）协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

四、评标办法

- （一）总则

1.本次评标采用综合评分法

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标委员会按照综合得分从高到低依次排序，推荐前两名为中标候选人。如果投标人得分相同，按公司报价由低到高进行排序；如报价相同，按公司业绩（符合招标文件要求的合同份数）由高到低顺序排列。

2.评标程序

2.1投标文件的初审

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

（1）在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。

（2）书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成。投标截止时间后，投标人对投标投标或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（3）招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3在投标文件的审查、澄清、评标以及授予合同过程中，如投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （二）投标文件初审

3.1初审指标表

| 安徽相王医疗健康股份有限公司医用设备采购项目初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式或提交资料要求 |
| 1 | 企业法人授权书 | 合法有效 |  | 符合招标文件要求 |
| 2 | 营业执照 | 合法有效 |  | 符合招标文件要求 |
| 3 | 机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的本项可不提供） | 合法有效 |  | 符合招标文件要求 |
| 4 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 | 合法有效 |  | 符合招标文件要求 |
| 5 | 投标人参加集中招标采购活动（投标资料递交截止日）前三年内，在经营活动中无严重违法记录声明 | 符合招标文件要求 |  | 符合招标文件要求 |
| 6 | 投标文件规范性 | 符合招标文件要求 |  | 封装符合要求，纸质投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，招标文件要求投标人投标时携带的原件或投标人自行携带的原件，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供相应复印件或影印件的，视同投标人未提供。 |  |  |  |  |

3.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.4只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 投标文件的澄清和补正

4.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

4.3评委会修正错误的原则：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标分项投标表及技术规格偏离表合计金额、投标函的总投标与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

（2）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

4.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

- 评标办法及标准

5.1 评标方法：综合评分法。评标委员会只对通过初审，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述评分表进行详审评分。

5.2 评标标准

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 设备投标报价 | 48 | 通过预审的低于或等于标底价的为有效报价，通过资格审核的各投标人报价的最低有效报价为基准价，得分48分。其他投标人的价格得分为：基准价/投标报价×48（本项最高分48分） |  |
|  |  | 配品配件投标报价 | 2 | 通过资格审核的各投标人报价的最低报价为基准价，得分2分。其他投标人的价格得分为：基准价/投标报价×2（本项最高分2分） |  |
| 2 | 性能参数 | 参数正偏离 | 10 | 在满足采购设备参数的基础上，根据投标人所投设备的参数进行综合比较，功能性正偏离较优秀得8-10分，普通得5-7分，一般得0-4分，非功能性正偏离不加分。 |  |
|  |  | 参数负偏离 | 20 | 无负偏离得20分，每有一项负偏离扣1分。本项最多扣20分。 |  |
| 3 | 质保期间承诺 |  | 10 | 承诺：质保期为一年得0分，质保期为两年得5分，三年得10分。（本项最高分10分） |  |
| 4 | 售后服务承诺 |  | 5 | 承诺投标人维修人员24小时响应，72小时内到达现场并完成修复得5分，无承诺不得分。 |  |
|  |  |  | 5 | 承诺无法及时修复的72小时内免费提供同等功能的设备，保证招标人正常使用，得5分，无承诺不得分。 |  |

（五）推荐中标候选人

6.评标委员会根据评标标准综合评出各投标人的具体得分名次，推荐前2名为中标候选人，报安徽皖北康复医院办公会研究确定中标人在安徽皖北康复医院官网和安徽省招标投标信息网进行公示，并在规定时间内与中标人签订合同。

7.无效投标条款

7.1投标人有下列情形之一的,作无效投标处理

（1）法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议。

（2）法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证。

（4）被暂停停业的。

（5）被暂停或取消投标资格的。

（6）财产被接管或冻结的。

（7）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的。

（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标投标的。

7.2投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（2）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

7.5投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的。

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

附件（一）

投标报价函

：

我们已全面研究了“安徽相王医疗健康股份有限公司医用设备采购项目”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价（含税）：   人民币元（价款大写）

我方承诺，我方一旦中标，将于收到中标通知书后的30日内与贵方签订合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权不予退还投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的60日内有效，在合同未签订前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。

投标人(公章)：

法定代表人(签字) ：

联系人：

地    址：                  邮  编：

电    话：                  传  真：

开户银行：                  帐  号：

纳税人识别号：

公司电子邮箱：

日  期：    年    月    日

附件（二）

投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 投标单价 （万元） | 投标合价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

配品、配件投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 配品配件 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件（三）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附件（四）

法定代表人授权委托书

致：XXXXXXXXX

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）的投标，项目实施，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                            （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

被授权人身份证粘贴处：

| 授权委托日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |

附件（五）

声明函

我公司郑重声明，在经营活动中没有以下不良行为记录：

1、被人民法院列入失信被执行人的；

2、被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

投标人：        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

时 间：      年    月    日

附件（六）：

质保期承诺函

致：XXXXXXX

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，承诺质保期为    。如中标保证按承诺认真履约。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附件（七）：

售后服务承诺函

致：XXXXXXX

我公司充分了解本项目招标文件所有内容，售后服务承诺为      。如中标保证按承诺认真履约。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日